## Hoja 1
Responsable | Tarea | Porcentaje | Fecha
Alberto Perez Perez | Trazado y marcado de cajas, tubos y cuadros | 25% | 2026-05-15
Alberto Perez Perez | Ejecución rozas en paredes y techos | 25% | 2026-05-18
Alberto Perez Perez | Montaje de soportes | 25% | 2026-05-21
Alberto Perez Perez | Colocación tubos y conductos | 25% | 2026-05-24
Alberto Perez Perez | Tendido de cables | 25% | 2026-05-27
Alberto Perez Perez | Identificación y etiquetado | 25% | 2026-05-30
Alberto Perez Perez | Conexionado de cables en bornes o regletas | 25% | 2026-06-02
Alberto Perez Perez | Instalación y conexionado de mecanismos | 25% | 2026-06-05
Alberto Perez Perez | Fijación de carril DIN y mecanismos en cuadro eléctrico | 25% | 2026-06-08
Alberto Perez Perez | Cableado interno del cuadro eléctrico | 25% | 2026-06-11
Alberto Perez Perez | Configuración de equipos domóticos y/o automáticos | 25% | 2026-06-14
Alberto Perez Perez | Conexionado de sensores/actuadores de equipos domóticos/automáticos | 25% | 2026-06-17
Alberto Perez Perez | Pruebas de continuidad | 25% | 2026-06-20
Alberto Perez Perez | Pruebas de aislamiento | 25% | 2026-06-23
Alberto Perez Perez | Verificación de tierras | 25% | 2026-06-26
Alberto Perez Perez | Programación del automatismo | 25% | 2026-06-29
Alberto Perez Perez | Pruebas de funcionamiento | 25% | 2026-07-02